《建筑设备》课程 复习指导

（自开选修 专科）

一、考试题型

1、单项多项选择题（10题，20分）

2、填空题（10题，20分）

3、判断题（10题，20分）

4、简答题（5题，40分）

二、考试说明

1、第1、2、3、4、5章作为考试重点。2、单项选择题、多项选择题、判断题三种题型重点网上各章节重点复习栏目中7章辅导内容。3、简答题重点掌握网上讨论区三个章节辅导资料。

三 、简答题复习重点

第一章

1．简述防止水质污染的措施。

2．室内给水方式一般应根据如下原则进行选择。

第二章

1．简述内排水系统存在的问题。
2．高层建筑内生活污水的排除方式一般可分为那些？
3．简述卫生器具安装前质量检验的方法。

第三章

1．简说自然循环热水采暖系统的工作原理及决定其循环压力大小的因素。
2．简说热水采暖系统中除污器的作用和调压板的作用。
3．简说热水采暖系统中排气装置的作用和常用的排气方法。
4．集中供热和分散供热相比具有哪些特点？

第四章

1．通风与空气调节在概念上有何区别？
2．空气除湿有哪些基本方法？冷冻除湿的原理是什么？

第五章

1．什么叫直接触电防护?采取的措施是什么？
2．什么叫建筑供配电?什么又叫建筑供配电系统?其组成是什么?
3．试比较架空线路和电缆线路的优缺点及适用范围。
4．什么叫接地?什么叫人工接地体和自然接地体?

第六章

1正常照明方式有哪几种? 什么是事故照明？其适合于哪些场合?
2．什么叫光通、光强、照度和亮度? 单位各是什么?
3．照明质量的基本要求是什么?为什么要限制眩光?
4．照明配电系统的组成和线路的基本形式是什么?

第七章

1．综合布线系统的主要功能是什么？它由哪些子系统组成？
2、弱电系统主要包括哪几个部分？
3、采用有线方式传输电视信号有哪些优点？

大连电大任东华老师