《物业设备设施管理》课程复习指导

一、考试题型

1、填空题（每空1分，共3O分） 2、单项选择题（每题1分，共15分。）

3、简答题（每题5分，共25分） 4、论述题（每题10分，共3O分）

二、考试说明

教学层次要求掌握和熟练掌握的是讲授的重点，约占全部知识的60%。在考核层次上，要求掌握和熟练掌握的部分占95%左右，了解部分不超过5%。在试题的难易程度上，基本知识占60％左右，需要理解的才能掌握的内容占20%左右，灵活运用的较难的内容占20%左右。

三、复习重点

第一章 物业设备设施管理基础

（1）了解内容：物业设备管理的内容、要求及标准。

（2）理解内容：物业设备管理的制度。

（3）掌握内容：物业设备管理的意义和目标，物业设备管理的基本内容，组织机构设置和相关岗位的职责。

第二章 室内给水

（1）了解内容：室内给水系统的组成与分类，给水系统常用设备，给水系统的验收，给水管道的布置与敷设。

（2）理解内容：室内给水系统的基本原理，几种不同的给水方式，高层建筑的分区给水。

（3）掌握内容：给水系统的管理特点和要求，各种给水系统的管理方法和措施。

第三章 室内排水

（l）了解内容：排水系统常用设备，排水管路的布置与敷设，排水系统的验收。

（2）理解内容 ：建筑物业排水系统的分类与组成，排水系统的基本原理，屋面雨水的排放。

（3）掌握内容    排水系统的管理与维护。

第四章 小区给排水及热水、饮水供应

（l）了解内容：小区的定义和范围，小区给水、排水系统的组成以及给水管道的敷设，水景工程的组成及水景工程给排水系统，游泳池供水系统；热水供应系统的分类，热水管网的布置和敷设；开水供应的分类。

（2）理解内容：小区排水系统的制式，游泳池的给水方式；集中热水供应方式；饮用冷水的净化处理系统。

（3）掌握内容：小区给排水系统、水景及游泳池供水、热水供应系统、饮水供应系统的管理与维护。

第五章 建筑消防

（l）了解内容： 建筑火灾的成因，室内消火栓给水系统的组成，自动喷水灭火系统分类，开式自动喷水灭火系统，其他常用灭火系统。

（2）理解内容：设置室内消火栓给水系统的原则，闭式自动喷水灭火系统，消防管理的制度，自动喷水灭火系统的维护。

（3）掌握内容：消防栓给水系统的设置原则和布置要求，消防设备管理的内容，室内消防栓给水系统的维护。

第六章 供暖与燃气供应

（1）了解内容：供暖系统的设备，蒸汽供暖系统，供暖系统设备的作用；燃气的类型与特点。

（2）理解内容：供暖系统的基本构成，热水供暖系统原理，燃气供应系统的构成。

（3）掌握内容：供暖系统的基本工作原理，供暖系统及设备的管理与维护，燃气供应系统及设备的管理与维护。

第七章 建筑通风及防排烟

（l）了解内容：通风系统的几种形式及其特点，通风系统设备的类型及其作用。

（2）理解内容：通风及防排烟系统的工作原理。

（3）掌握内容：高层建筑的防火与防排烟的要求，通风与防排烟系统及设备的管理与维护。

第八章 空气调节

（l）了解内容设备的功能，空调设备的工作原理。

（2）理解内容：空气调节系统的分类和特点。

（3）掌握内容：空气调节系统工作原理，空气调节系统的管理与维护。

第九章 建筑供配电系统

（1）了解内容三相交流电路中相电压、相电流、线电压、线电流，交流电的有效值、最大值、瞬时值等基本概念，变压器的用途，供电设备的验收，变压器、电动机的工作原理。

（2）理解内容：电力系统和电网的组成，变配电室的用途。

（3）掌握内容：建筑物用电负荷的分类，高层建筑的供电方式，供配电系统的管理与维护。

第十章 电  梯

（l）了解内容：电梯的种类和作用。

（2）理解内容：电梯各组成部分及用途，电梯的分类，电梯的驱动方式。

（3）掌握内容：电梯的基本工作原理，电梯的管理与维护。

第十一章 电气照明

（1）了解内容：照明的光学概念，照明的质量，常用电光源及其选择，灯罩。

（2）理解内容：照明的种类，灯具及其选择，照明供电系统组成，室内照明线路的敷设。

（3）掌握内容：照明供电线路的布置，电气照明的管理与维护。

第十二章 建筑弱电系统

（1）了解内容：火灾报警系统及自动灭火系统的分类、调试与验收，有线电视系统的设备传输要求，广播系统的组成和常用设备。

（2）理解内容：火灾报警系统的组成和报警系统常用设备，电视监控系统的基本结构以及摄像系统设备的用途，通信网络和宽带网络的构成，安保系统的组成和作用。

（3）掌握内容：火灾报警系统工作原理，弱电系统的管理与维护。

第十三章 建筑防雷与安全用电

（1）了解内容：雷电产生的条件，人体触电的方式及电流对人体伤害的影响因素。

（2）理解内容：防雷保护装置的种类和特点，接地保护，接零保护，漏电保护。

（3）掌握内容：建筑物防雷保护的方法及相应的措施，安全用电措施。

第十四章 建筑智能化简介

（1）了解内容    建筑智能化的系统组成，通信网络系统，办公自动化系统，住宅小区智能化系统的组成与结构。

（2）理解内容    建筑智能化的定义，建筑设备自动控制系统，综合布线系统，建筑智能化的集成。

（3）掌握内容：建筑智能化的功能与特点，家庭智能化系统，建筑智能化的节能管理。

大连电大夏元力老师