安装工程估价复习指导

一、考试题型

试题类型为填充题（14%）、选择题占（18%）、判断题（12%）、简答题（36%）和计算题（占20%）。

二、考试说明

本课程考试在突出安装工程定额与估价基本知识、基本概念的理解与掌握前提下，重点考核学生安装工程定额的套用，安装工程费用划分，工程量计算规则、计算标准，安装工程造价计算方法等基本技能的掌握。根据本专业培养目标的定位，对理论性较强的问题，以够用为度，不做过多过深的要求。

本考核说明对各章内容规定了考核知识点和考核要求，考试按了解、理解和掌握三个层次提出学生应该达到的考核标准。

了解：是指对有关概念和方法有一个总体的认识，是最低层次及的要求，凡是属于了解的内容，要求对他们的概念、理论及计算方法有基本的认识。

理解：是指能正确表达有关概念和方法的思路，是较高层次的要求，凡是属于理解的内容，要求理解有关内容的基本概念，基本理论及基本方法；并在理解的基础上对相关的问题进行分析和判断，得出正确的结论。

掌握：是指在理解的基础上加以灵活应用，是最高层次的要求，凡是需要掌握的知识点，都是今后实际工作中需要应用的重要内容，要求熟练掌握。这些内容，不仅需要深入理解，还能够综合应用所学的多个知识点解决实际工程中造价的确定和管理等问题。

命题原则

（1）命题范围：在本课程教学大纲和考核说明所规定的内容和要求范围内命题，不会任意的扩大和缩小考题范围。

（2）试题的组成和覆盖面：命题时考虑教材的覆盖面，同时突出要重点掌握的内容。试题的题量和难易程度适当，期难易度分为容易、中等和较难三个层次，它们的组成比例大约为：30︰50︰20。

（3）试题中各种能力层次的试题题量比例为：了解≤20%；理解20～30%；掌握50～60%。

（4）形成性考核和终结性期末考核：结合课程特点和成人教育的认知规律，选择形成性考核和终结性期末考核的内容、题型；使形成性考核和终结性期末考核成相辅相成的关系。形成性考核较偏重于基本估价理论阐述，定额手册使用、安装工程估价计算能力等的考核；终结性期末考核则偏重于基本概念、问题的分析解答，安装工程估价基本计算能力等的考核。

三、复习重点

1、安装工程定额

考核目的：本章检查考核旨在检验学生对安装工程定额（施工定额、预算定额、工期定额）的概念、组成、作用、基本内容及应用等，全国统一安装工程预算定额与地方预（结）算计价表使用的了解、掌握情况。

考核知识点：安装工程定额的概念、性质、作用和分类；安装工程施工定额的概念、组成和应用；安装工程预算定额的概念、组成、消耗量指标、单价及基价确定；全国统一安装工程预算定额各分册的工程内容，地方预（结）算计价表、预算定额中按规定系数计算的费用和预算定额的使用；工期定额的含义、编制的原则、作用、构成和手册应用。

考核要求：

（1）了解安装工程定额的概念、性质与分类；

（2）掌握施工定额的概念、组成及定额手册应用；

（3）掌握预算定额的概念、组成和基本内容；

（4）理解全国统一安装工程预算定额和地区单位预算表的联系和区别及安装工程预算定额应用的其他事项；熟悉全国统一安装工程预算定额各分册的工程内容；

（5）了解建筑安装工程施工工期定额的作用、构成和应用。

2、安装工程预算

考核目的：旨在检查考核学生对工程预算的意义、类型和安装工程造价费用项目的划分，施工图预算、施工预算及竣工结算、施工图预（结）算审核的概念、意义、编制的依据、程序、内容步骤等掌握的情况。

考核知识点：工程预算的意义、类型和安装工程造价费用项目的划分；施工图预算的意义、作用、编制的内容、依据和程序等；施工预算的用途、编制依据、内容、与施工图预算的区别及编制步骤；竣工结算的概念、意义、与施工图预算区别、依据、内容、方法和程序；施工图预（结）算审核的意义、主要内容、基本方法和基本步骤。

考核要求：

（1）了解工程预算的意义、分类，并掌握工程预算费用的构成；

（2）掌握施工图预算的基本概念、编制依据、编制程序与内容；

（3）掌握施工预算的用途、编制依据与内容，理解施工预算与施工图预算的区别；

（4）理解竣工结算的概念、作用及与施工图预算区别；

（5）了解工程竣工结算必备的材料，编制方法、程序和要求；

（6）掌握施工图预算与竣工结算审核的依据、内容、基本方法和基本步骤。

3、电气安装工程预算

考核目的：旨在检查考核学生对电气设备安装工程预算定额，电气设备安装工程量计算规则，电气设备安装工程施工图预算的编制，电气安装工程量清单计价应用与编制等基本知识的掌握情况。

考核知识点：电气设备安装工程定额的组成；预算定额的项目划分、工作内容及指标；电气设备安装工程量计算的一般原则、步骤；电气设备安装工程施工图预算的编制依据、组成；电气设备安装工程造价计算程序及计算；工程量清单计价的概念、工程量清单的“四个统一”、“五组编码”的具体含义；《计价规范》的主要内容；清单项目的工程量计算规则。

考核要求：

（1）了解电气设备安装工程预算定额的项目划分、工作内容、指标及使用注意点；

（2）掌握电气设备安装工程量的和计算方法；

（3）了解电气安装工程施工图预算的编制；

（4）理解电气安装工程量清单计价的应用与编制。

4、给排水安装工程预算

考核目的：旨在检查考核学生对给排水、采暖、燃气工程预算定额，工程量的计算规则和计算方法，施工图预算和施工预算编制方法等基本知识的掌握情况。

考核知识点：《全国统一安装工程预算定额》的第八册《给排水、采暖、燃气工程》适用范围及使用注意事项；第八册定额子目系数和综合系数的内容及规定；给排水安装工程量的计算规则和计算方法；给排水安装工程施工图预算和施工预算的编制过程及两算对比。

考核要求：

（1）掌握给排水安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点；

（2）掌握给排水安装工程量的计算规则和计算方法；

（3）掌握给排水安装工程施工图预算和施工预算编制方法；

（4）了解熟悉金属管道刷油、保温工程量的计算及定额套用；

（5）理解所举给排水安装工程预算实例的整个计算过程。

5、通风空调工程预算

考核目的：旨在检查考核学生对通风空调工程预算定额，工程量的计算规则和计算方法，施工图预算的编制方法等基本知识的掌握情况。

考核知识点：安装工程预算定额第九册《通风空调工程》适用范围及与其它定额册的关系、定额套价的有关规定；第九册定额子目系数和综合系数的内容及规定；通风空调安装工程量的计算规则和计算方法；通风空调工程施工图预算的编制方法。

考核要求：

（1）掌握通风空调安装工程预算定额的适用范围、组成及使用要点；

（2）掌握通风空调安装工程量计算规则；

（3）理解所举通风空调工程施工图预算的整个计算编制过程。

6、消防及安全防范设备安装工程预算

考核目的：旨在检查考核学生对消防及安全防范设备安装工程预算定额，工程量的计算规则和计算方法及工程量清单计价应用的掌握情况。

考核知识点：安装工程预算定额第七册《消防及安全防范设备安装工程》适用范围、及与其它定额册的关系；第七册定额子目系数和综合系数的内容及规定；工程量计算规则和使用第七册定额应注意的问题；消防及安全防范设备安装工程工程量清单项目的设置、清单工程量的计算及编制工程量清单应注意的问题。

考核要求：

（1）熟悉消防及安全防范设备安装工程预算定额的使用；

（2）掌握消防及安全防范设备安装工程量的计算方法；

（3）了解消防及安全防范设备安装工程量清单计价的应用。

四、终结性期末考核试题类型举例

（一）填空题（7×2分＝14分）

1、          工程和           工程两大类定额构成了建设工程定额。

2、2000年颁布的《全国统一安装工程预算定额》共分       册。第一册指的是

工程预算定额，第八册指的是                   工程预算定额。

3、我国现行安装工程费用项目组成（建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知）为          、           、        和           4个部分。

4、电气安装和生产同时进行，增加费用按总人工费的       计算，全部为人工工资。

5、排水管道室内外的界线是以                为界。

6、风机盘管配管执行第     册《                     工程》预算定额。

7、火灾自动报警系统安装中脚手架搭拆费按人工费的   ％计算，其中人工工资占  ％。

（二）单选或多选题（6×3分＝18分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |

1、按照定额所适用的专业工程可分为：

A、建筑工程定额；    B、安装工程定额；    C、市政工程定额；

D、建筑装饰工程定额；E、行业定额。

2、按系数计算的费用，在《定额解释汇编》中将其计算系数分为子目系数和综合系数两类。下列系数中属于子目系数的是：

A、脚手架搭拆系数；            B、高层建筑增加系数；

C、管道间和管廊内安装增加系数；D、特殊地区（或条件）施工增加费系数；

E、配合主体结构现场浇注混凝土预留孔洞费用增加系数。

3、我国现行安装工程费用项目组成（建标[2003]206号关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知）为：

A、直接费；  B、间接费；  C、管理费；  D、利润；   E、税金。

4、水泵安装执行                      定额。

A、第一册《机械设备安装工程》；B、第八册《给排水、采暖、燃气工程》；

C、第三册《热力设备安装工程》；D、第七册《消防及安全防范设备安装工程》

安装管道的规格与定额子目规格不符时，应套用接近规格的子目；规格在两个子目之间者，按       套用。

A、上限；  B、下限；  C、上、下限的平均值；  D、上、下限间线性插入值。

5、第九册《通风空调工程》综合系数有：

A、超高增加系数；B、脚手架搭拆系数；C、安装与生产同时进行增加系数；

D、系统调整增加系数；E、在有害人身体健康的有害环境中施工时增加系数。

6、火灾自动报警系统安装中的超高增加费是指操作物高度距离楼地面     以上的工程。

A、3m；  B、4m；  C、5m；  D、6m。

（三）判断题（6×2分＝12分。在表格内 打“√”或 打“×”，表 示 题 的“对”或“不 对”）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |

1、机械时间定额和机械产量定额都是机械台班使用定额，且它们互为倒数。

2、竣工结算编制的分部分项工程重列法适用于工程竣工时变更项目较多的单位工程。

3、电气工程量计算中，管内穿线，管内穿线分照明线路和动力线路，按不同导线的截面，按单线延长米计算。线路的分支接头线的长度已综合考虑在定额中，不再计算接头长度。

4、管道安装定额已含打堵洞眼，不得另计。

5、空调制冷设备的安装执行第一册《机械设备安装工程》定额。

6、在消防及安全防范系统设备安装预算中，电动机检查接线、防雷接地装置等安装应执行《全国统一安装工程预算定额》第二册《电气设备安装工程》相应定额。

（四）简答题（6×6分＝36分）

1、简述安装工程预算定额的主要作用。

2、简述预算定额基价调整的两类方法和预算定额与估价表的关系。

3、简述单位工程施工图预算有一般编制程序。

4、简述施工预算与施工图预算的区别

5、简述清单项目的工程量计算规则与《全国统一安装工程预算工程量计算规则》有何原则区别？

6、简述如何计算管道安装工程量？

（五）计算题（1×20分＝20分）

1、试计算出某电气安装工程预算的直接工程费、间接费、利润、税金及造价。已知工程的定额基价费为17000元（其中人工费合价：12500元）、主材费为47000元。在电气安装工程中脚手架搭拆费按人工费的4％计取，其中人工费占25％；间接费按人工费的34%计取；计划利润14％；综合税率3.41％。并将结果填入表1-1所示的安装工程造价计算程序表中。

安装工程造价计算程序表                            表1-1

| 序号 | 费用名称 | 计算式 | 费用金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直接工程费 |  |  |  |
| ① | 基价费 |  | 17000 | 其中人工费12500（元） |
| ② | 脚手架费 |  |  | 其中人工费②×25% |
| ③ | 主材费 |  | 47000 |  |
| ④ | 其中人工费 |  |  |  |
| 2 | 间接费 |  |  | 间接费费率：34% |
| 3 | 利润 |  |  | 计划利润率：14% |
| 4 | 税金 |  |  |  |
| 5 | 工程造价 |  |  |  |

大连电大梁大石老师

2013年3月