《城市轨道交通车站设备》课程复习指导

一、考试题型

1、单项选择题（每题2分，共20分。） 2、多项选择题（每题3分，共15分。）

3、判断题（每题2分，共20分） 4、名词配伍题（每题3分，共15分）

5、问答题（每题15分，共30分）

二、考试说明

本课程的终结性考核内容为教学大纲和本考核说明规定的主要内容。依据教学大纲规定的“了解、理解、掌握”三个层次来把握。了解层次的内容占20% 左右，理解层次的内容占50%左右，掌握层次的内容占总成绩的30%左右。考试命题将以这里列出的内容为主（占90%以上），其它未列出的内容不作考试重点（不超过lO%）。

三、复习重点

第一章  城市轨道交通设备概述

重点掌握

重点名词：

1.城市轨道交通设备    2.道岔      3.正线      4.车站      5.联锁设备

重点问题：

1.城市轨道交通设备种类及其作用

2.城市轨道交通车站系统运营设备的种类

一般掌握

1.城市轨道交通车站的四大组成部分

2.动车组的发展趋势及其特点

了解

我国城市轨道交通设备的发展历程

第二章  城市轨道交通车站

重点掌握

重点名词：

1.PACT型轨道        2.联络线          3.车站控制室          4.限界

重点问题：

1.城市轨道交通线路组成及分类

2.城市轨道交通车站的分类，车站道岔设备种类及道岔、线路的编号方法

一般掌握

1.线路连接形式、限界和限界的分类

2.车站的主要功能区，特别是地下车站的组成及乘降设备

了解

高架车站及车站设备配置的原则

第三章  车站自动售检票和门禁系统

重点掌握

重点名词：

1.自动售检票系统     2.闸机    3.门禁系统的功能    4.车票    5.人工售票机

重点问题：

1.自动售检票系统设备的组成

2.自动售检票系统设备的功能

3.门禁系统的组成和功能

一般掌握

1.自动检票系统的原理

2.自动检票机种类、结构和功能

了解

1.我国几个城市的AFC系统

2.计算机系统和车票的种类

第四章  车站火灾防护系统

重点掌握

重点名词：

1.FAS    2.CPU卡   3.感光式火灾探测器   4.二氧化碳自动灭火系统    5.控制盘

重点问题：

1.地铁车站的消防设施

2.防灾报警系统组成和功能

一般掌握

1.自动气体灭火系统的分类和灭火原理

2.烟烙尽自动气体灭火系统组成和功能

3.火灾探测器的种类和数量的确定

了解

1.其他消防设备的使用和站内列车火灾的处理关键步骤

2.火灾自动报警装置

第五章  车站环控系统

重点掌握

重点名词：

1.ECS系统       2.绝对湿度       3.大系统       4.风系统      5.空气舒适度

重点问题：

1.地下车站环控系统组成及功能

2.风系统的组成及相关设备的结构和功能

3.水系统的组成及相关设备的结构和功能

一般掌握

1.集中供冷系统及其组成

2.环控系统的监控模式

了解

1.空气的温度、湿度和舒适度

2.风系统涉及的基本知识

第六章  车站机电设备

重点掌握

重点名词：

1.屏蔽门系统     2.自动扶梯     3.EED      4.下落式闸门      5.液压梯

重点问题：

1.给排水系统的组成及功能

2.站台屏蔽门的构造、功能、控制方式及常见故障及处理方法

一般掌握

1.电梯系统的组成，相关设备及其功能

2.车站动力和照明系统的组成、相关设备及其功能

3.防淹门的组成、种类、控制方式

了解

1.自动扶梯与电梯的构造与组成

2.自动扶梯的主要参数

第七章  机电设备监控系统

重点掌握

重点名词：

1.机电设备监控系统                    2.中央级模拟屏

3.系统车站级模拟屏盘                  4.楼宇设备自动化系统

重点问题：

1.机电设备监控系统的组成和功能

2.机电设备监控系统的主要设备及其作用

一般掌握

1.机电设备监控内容及基本控制工艺

2.机电设备运行管理中有关人员的职责

了解

1.楼宇设备自动化监控技术

2.机电设备监控系统与第三方信息交换的接口

3.机电设备监控系统运行管理有关规程和制度

第八章  城市轨道交通车站其他设备

重点掌握

重点名词：

1.城市轨道交通通信系统   2.联锁   3.乘客信息系统   4.计算机联锁   5.交换机

重点问题：

1.掌握城市轨道交通车站广播系统、闭路电视系统设备及其功能

2.掌握城市轨道交通车站信号联锁设备及其功能

3.掌握乘客导向标志及乘客信息系统的应用

一般掌握

1.交换设备的组成、功能及应用

2.公务电话系统、专用电话系统的组成及相关设备

了解

1.城市轨道交通6502电气集中联锁的基本原理

2.乘客信息系统的基本操作

大连电大夏元力老师