《房屋构造与维护管理》课程复习指导

一、考试题型

1、填空题（每题2分，共20分） 2、单项选择题（每题4分，共40分。）

3、简答题（每题10分，共30分） 4、识图（每空2分，共10分）

二、考试说明

教学层次要求掌握和熟练掌握的是讲授的重点，约占全部知识的60%。在考核层次上，要求掌握和熟练掌握的部分占95%左右，了解部分不超过5%。在试题的难易程度上，基本知识占60％左右，需要理解的才能掌握的内容占20%左右，灵活运用的较难的内容占20%左右。

三、复习重点

第一章   正投影的基本知识考核内容：

1．了解：轴测投影

2．掌握：投影的概念和分类，点线面的投影特性，断面图，剖面图

3．重点掌握：基本形体和组合形体的三面投影

第二章   建筑施工图考核内容：

1．掌握：建筑制图国家标准

2．重点掌握：建筑施工图（平面图、立面图、剖面图、楼梯详图）的识图

第三章  结构施工图考核内容：

1．掌握：混凝土和钢筋混凝土的基本概念，钢筋的分类和作用，钢筋的标注形式

2．重点掌握：柱平法施工图的表示方法，梁平法施工图的表示方法，楼板结构平面图的识读

第四章 水、电施工图考核内容：

1．了解：给排水系统图的识读

2．掌握：室内给排水系统的分类，室内配电线路的表示方法，室内给排水施工图及电气照明平面图的识图

3．重点掌握：给排水施工图及电气照明施工图的常用图例

第五章  装饰施工图考核内容：

1．了解：建筑装饰施工图的特点，装饰剖面图，装饰详图

2．掌握：建筑装饰装修的概念，装饰立面图的识图

3．重点掌握：装饰平面布置图和顶棚平面图的识图

第六章  建筑概述考核内容：

1．了解：影响建筑构造的因素，建筑模数

2．掌握：建筑结构的基本形式，建筑防火及安全疏散的基本知识

3．重点掌握：建筑物的构造组成，建筑物的分类和分级，常用建筑名词

第七章 基础和地下室考核内容：

1．了解：基础和地下室的构造

2．掌握：基础的埋深

3．重点掌握：地基和基础的概念，基础和地下室的分类

第八章 墙和柱考核内容：

1．了解：墙体的细部构造，墙（柱）的装修构造

2．掌握：墙（柱）的基本构造，墙（柱）装修的种类和作用

3．重点掌握：墙（柱）的分类和作用

第九章  楼地层、阳台、雨蓬考核内容：

1．了解：地坪构造，预制装配式钢筋混凝土楼板构造，阳台和雨蓬的构造

2．掌握：现浇整体式钢筋混凝土楼板构造，楼地面装修的要求和种类，顶棚装修的种类

3．重点掌握：楼板的种类和作用，阳台和雨蓬的种类和作用

第十章  楼梯和电梯考核内容：

1．了解：预制装配式钢筋混凝土楼梯的构造，台阶和坡道的构造，电梯和自动扶梯的构造

2．掌握：现浇式钢筋混凝土楼梯的构造，楼梯的细部构造

3．重点掌握：楼梯的组成和分类

第十一章   屋顶考核内容：

1．了解：坡屋顶构造

2．掌握：平屋顶构造

3．重点掌握：屋顶的作用，要求和种类

第十二章    门窗和遮阳考核内容：

1．了解：遮阳措施

2．掌握：木门窗，铝合金门窗，塑料门窗的构造特点

3．重点掌握：门窗的作用，要求和形式

第十三章    物业接管与验收考核内容：

1．了解：物业接管验收的资料。

2．掌握：物业接管的程序，物业接管验收的主要项目和标准

第十四章    房屋的维护管理考核内容：

1．了解：房屋维修的特点，原则，工作方针，意义和内容

2．掌握：房屋查勘的方法，房屋完损标准的划分，房屋维修标准，房屋维修的周期，房屋的季节性预防保养

3．重点掌握：房屋维修的作用，房屋查勘的方式，房屋完损等级的分类，房屋维修工程的分类、房屋日常养护的内容

第十五章    房屋的维修技术考核内容：

1．了解：各项工程的维修技术

2．掌握：各项工程破坏现象的原因

3．重点掌握：各项工程的破坏现象

第十六章    房屋维修工程的施工管理考核内容：

1．了解：维修工程的施工组织设计

2．掌握：维修工程的技术管理

3．重点掌握：维修工程的文明施工，维修工程的造价管理

第十七章   房屋维修工程的合同管理考核内容：

1．了解：合同法，与建筑工程相关的合同管理，施工索赔

2．掌握：施工合同管理

3．重点掌握：工程的承发包，工程的招投标

大连电大夏元力老师