《建筑构造》课程 复习指导

一、考试题型

1、单项选择题（10题，20分） 2、判断题（10题，20分） 3、简答题（5题，35分） 4、作图说明题（2题，25分）

二、考试说明

1、第6、11、12章不作为考试重点。2、单项选择题判断题两种题型重点复习期末复习指导上相应的题型。3、简答题重点掌握以下内容。

三、复习重点

第一~三章

重点掌握

1．建筑模数   基础

2．建筑平、立、剖面图的形成和用途

3.地下室防潮、防水的条件和处理方式

4.建筑平、立、剖面图的形成和用途

5.开间、进深、层高和净高的概念

6.建筑的分类和等级

第四~七章

重点掌握

- 墙体的作用

- 楼地层的基本构造层次

- 楼梯的组成和各部分的尺寸要求

- 钢筋混凝土楼梯的特点

- 梁式楼梯和板式楼梯的适用条件和构造特点

- 勒脚、防潮层、踢脚、散水、过梁、圈梁和构造柱的作用及其构造要点

第八~十二章

重点掌握

1．平面屋顶排水坡度的形成和主要排水方式，屋顶的排水组织。

2．平开门窗的基本组成和构造要求，掌握窗扇窗框的防水构造

3．单层厂房采光方式的类型与选择

4．单层厂房定位轴线的划分

5．厂房地面的基本构造层次和常用做法

6．单层厂房高度的确定

大连电大刘莎老师